## TABLA RESUMEN
Ref. cuadro | Localización | Estado |  |  | Potencia |  |  | Encendido |  |  |  | Gestión centralizada | Reductor de flujo
|  | Bueno | Regular | Malo | < 5 kW | ≥ 5 kW y ≤ 15 kW | > 15 kW | Célula | Reloj astronómico | Reloj convencional | Manual |  | Regulador cabecera | Balasto de doble nivel | No tiene
C1 | C/ P.P 23 GASPAROT - C/ "D",2, Bajo | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | NO |  | X
C2 | Avda REY JUAN CARLOS I, 5-1 |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C2.1 | PALMERA - MERCADO |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C3 | Plza GENERALITAT, 9-1 |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | X
C4 | C/ Santa Marta | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | NO |  |  | X
C5 | C/ ALICANTE, 1-1 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C6 | C/ MADRID, 2-1 |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | NO |  |  | X
C7 | C/ COLON, 77-1 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C8 | Avda DEL PUERTO, 17-2 | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | NO | X
C9 | Avda JOSE MARIA ESQUERDO, 20-1 | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | NO |  | X
C10 | C/ JESUS URRIOS, 1-bis |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C11 | C/ POLOP, 10, A |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C11-1 | C/ JESUS URRIOS, 11 |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C11-1-1 | PARQUE SEGURIDAD VÍAL - BOTÁNICO | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | X
C12 | C/ BARBERES SUR, 1 prox. (POLIDEPORTIVO MARTA BALDO) | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C13 | Ptda ERMITA, 8-bis | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | NO |  | X
C14 | Ptda Ermita, 20 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C15 | C/ COLON, 85-1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C16 | C/ DOCTOR ALVARO ESQUERDO, 54-prox | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C17 | C/ DOCTORA DAMIANA ZARAGOZA, s/n |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C18 | Plza JOAN FUSTER, s/n |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | NO |  | X
C19 | Urb CALES I ATALAIES P.P., 3-1 | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | NO | X
C20 | Urb CALES I ATALAIES P.P., 2 | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | NO |  | X
C21 | Urb CALES I ATALAIES P.P., 1 | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | NO | X
C22 | C/ PELAYO, 2-bis | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C23 | Plgo MALLAETA, PLAN PARCIAL 16, s/n |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | NO |  | X
C24 | C/ PIANISTA GONZALO SORI, 12-prox, Bajo |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C25 | Avda DELS OFICIS, s/n | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  | X
C26 | Plgo PLAN PARCIAL 29 PARAISO-SUD, s/n |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C27 | Ctra ALICANTE-VALENCIA N-332, km 140.5 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NO | X
C28 | Avda ALCALDE JAIME BOTELLA MAYOR, 1 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NO | X
C29 | Plgo PLAN PARCIAL-2 BARBERES NORD,s/n | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | NO |  |  | X
C30 | Plgo PLAN PARCIAL-2 BARBERES, s/n, Bajo | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | NO |  |  | X
C31 | C/ PUNTES DEL MORO, s/n | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | NO |  |  | X
C32 | Avda MESTRAL, 1-bis | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | SI | X
C33 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 11 C/ ,1, Bajo | [10 empty] | NO
C34 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 17 PASEO MARITIMO, 1, Bajo | [10 empty] | NO
C35 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 8 C/ , 1, Bajo | [10 empty] | NO
C36 | C/ PIZARRO, 3-1 | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | NO |  | X
C37 | C/ CANALEJAS, 1-1 |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C37-1 | ILUMINACIÓN PUENTE (DETRÁS CARTELERA) |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C38 | C/ CONSTITUCION, 11-1 |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C39 | Avda PAIS VALENCIA, 15-1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C40 | C/ ORXETA, 1-1 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C41 | C/ DOCTOR FLEMING, 6-1 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C42 | Avda BENIDORM, 8,1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C43 | MUSEO LA BARBERA | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | NO |  |  | X
C44 | Ptda PARAISO, 3-1 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C45 | C/ FERROCARRIL, 1-3 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C46 | Ptda PARAISO, 2-1 |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C47 | C/ PALASIET, 21 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C48 | C/ PALASIET, 20 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C49 | Polideportivo Maisa Lloret | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | NO |  | X
C50 | Cno VIEJO DE VALENCIA, 11-1 |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C51 | C/ COLON, 132-1 | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO |  | X
C52 | Ptda TORRES INDUSTRIAL,1-1 |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C53 | Ptda BORDES, 19-1 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C54 | Ptda SECANET, 13-2 |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C55 | Cno CEMENTERIO, 2-1 | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | NO |  | X
C56 | Ptda BARBERES SUR, 111-3 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C57 | Urb GASPAROT, 4-1 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C58 | Ctra FINESTRAT, 2,1 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C59 | Cno CEMENTERIO, 1-1 |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C60 | C/ CALVARIO, 3-1 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C61 | C/ QUINTANA, 22-2 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C62 | Cno CEMENTERIO, 3-1 |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C63 | Avda MARINERS DE LA VILA JOIOSA, s/n |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C64 | Ptda GALANDU, 15-bis, Bajo |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C65 | Urb MONTIBOLI, 8-1, Bajo | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | X
C66 | Ptda ATALAYES, 1-bis, Bajo |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C67 | Ptda BORDES, 9900, Bajo |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C68-1 | Ptda CHOVADES, 9900, Bajo (FOCOS) |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C68 | Ptda CHOVADES, 9900, Bajo (EXTERIOR) |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  | X
C69 | Ptda ERMITA, 9900, Bajo |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C70 | C/ CERVANTES, 50-1, Bajo | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO |  | X
C71 | Ptda TORRES INDUSTRIAL, 7-2 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C72 | C/ FLOTA PESQUERA, 1 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C73 | C/ MEDITERRANEO, 1-bis | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C74 | Ptda TORRES INDUSTRIAL, 42, Bajo 6 |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C75 | Urb PLANS, 31-1, Bajo 1 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C76 | Urb RIO TORRES, s/n | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | NO |  | X
C77 | C/ PELAYO, 30-1 | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | NO |  | X
C78 | Avda JAUME I EL CONQUERIDOR, 2-bis | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO |  | X
C79 | C/ CENSAL, 2-1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C80 | C/ CALVARIO, 5-1 | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | NO |  | X
C81 | Ptda BARBERES SUR, 34, Bajo | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C82 | Plza SAN PEDRO, s/n | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO |  | X
C83 | C/ CALAFATS, 14 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C84 | C/ PLAYA VARADERO, 1 | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO | X
C85 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 9 C/ ,1, Bajo | [10 empty] | NO
C86 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 6 C/ ,1, Bajo | [10 empty] | NO
C87 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 16, 1 , Bajo 1, Jardin | [10 empty] | NO
C88 | Urb RIO TORRES Nº38 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C89 | C/ PP 23 VIA PARQUE | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | NO |  | X
C90 | C/ PELAYO s/n | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | NO |  | X
C91 | C/ Vallet | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | NO |  |  | X
C92 | C/ BARRANQUET Nº14 BIS | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | NO |  | X
C93 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 1 | [10 empty] | NO
C94 | C/ PP TORRES 27 - MANZANA 4 | [10 empty] | NO
C95 | C/ QUINTANA Nº 15 PATIO 1 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO | X
C96 | Urb TERRAMAR s/n | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C97 | Urb TERRAMAR Nº3 BIS B | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  | X
C98 | Urb TERRAMAR Nº1 BIS B | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NO |  | X
C99 | C/ CHARQUET s/n | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO |  | X
C100 | C/ FERRER Nº19 PATIO AP | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | NO |  | X
C101 | Ptda PARAISO, 1-1 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | NO |  |  | X
C102 | PP32 BULEVAR 2 - 26 E2 | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | NO |  | X
C103 | PP32 BULEVAR 2 - 4 E1 | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO |  | X
C104 | PP32 BULEVAR 2 - 21 E1 | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | NO |  | X
C105 | PP28 CALA 2 - 3 E3 | X | [6 empty] | X |  |  | NO |  | X
C106 | PP28 CALA 2 - 4 9V | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | NO |  | X
C107 | PP28 CALA 2 - 17 3V | X | [6 empty] | X |  |  | NO |  | X